|  |  |
| --- | --- |
| Название организации |  |
| Город |  |
| Контактное лицо |  |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Время в течении которого требуется получить технико-коммерческое предложение |  |
| Описание применения/задачи для которой будет использоваться бокс  |  |
| Химические вещества, с которыми будет производится работа в боксе |  |
| Основная камера |  |
| Ширина, мм | ⃝ 1250 ⃝ 1500 ⃝ 1750 ⃝ 2000 ⃝ Другое:  |
| Высота, мм  | ⃝ 700 ⃝ 900 ⃝ 1250 ⃝ Другое:  |
| Глубина, мм | ⃝ 700 ⃝ 800 ⃝ 1000 ⃝ 1200 ⃝ Другое:  |
| Система очистки от кислорода  | ⃝ Наличие ⃝ Не нужна |
| Требуемое значение концентрации кислорода |  \_\_\_\_\_\_\_\_ppm или \_\_\_\_\_\_\_\_% |
| Система очистки от паров поды  | ⃝ Наличие ⃝ Не нужна |
| Требуемое значение концентрации паров воды | \_\_\_\_\_\_\_\_ppm или \_\_\_\_\_\_\_\_% |
| Система очистки от паров растворителей, спиртов, кислот | ⃝ Наличие ⃝ Не нужна |
| Двухсторонний или односторонний бокс | ⃝ Бокс одностороннего обслуживания ⃝ Бокс двухстороннего обслуживания   |
| Материал основного окна  | ⃝ Поликарбонат⃝ Органическое стекло ⃝ Минеральное стекло триплекс ⃝ Другое: |
| Количество перчаточных портов, шт. | ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 6 ⃝ Другое: |
| Диаметр перчаточных портов, мм | ⃝ 136 ⃝ 156 ⃝ 186 ⃝ 220 ⃝ 250 ⃝ 300 ⃝ 350  |
| Размер перчаток  | ⃝ 6 ⃝ 7 ⃝ 8 ⃝ 9 ⃝ 10 ⃝ Другое: |
| Материал печаток  | ⃝ Полиизопрен (натуральный каучук)⃝ Неопрен (полихлоропреновый каучук) ⃝ Антистатический неопрен (полихлоропреновый каучук) ⃝ Хлорсульфированный полиэтилен (CSM)⃝ Этиленпропиленовый каучук (EPDM)⃝ Бутилкаучук⃝ Полиуретан ⃝ Полиуретан со слоем хлорсульфированного полиэтилена (CSM)⃝ Полиуретан с радиационно-защитным слоем⃝ Полиуретан с радиационно-защитным слоем и слоем хлорсульфированного полиэтилена (CSM)⃝ По выбору специалистов Вилитек, основываясь на описании задачи и контактирующих материалах  |
| Шлюзовые камеры  |  |
| Потребность в стандартных шлюзах и опциях | AC1 \_\_\_\_\_ шт.AC2 \_\_\_\_\_ шт.AC3 \_\_\_\_\_ шт.AC4 \_\_\_\_\_ шт.AC5 \_\_\_\_\_ шт.AC6 \_\_\_\_\_ шт.AC7 \_\_\_\_\_ шт.  |
| Описание нестандартной шлюзовой камеры |  |
| Опции |  |
| Требующиеся стандартные опции | PC \_\_\_\_\_ шт.SO \_\_\_\_\_ шт.SH \_\_\_\_\_ шт.FRM \_\_\_\_\_ шт.HEPA-PRO \_\_\_\_\_ шт.VP5 \_\_\_\_\_ шт.VP6 \_\_\_\_\_ шт.ES \_\_\_\_\_ шт.EF1 \_\_\_\_\_ шт.EF2 \_\_\_\_\_ шт.EF3 \_\_\_\_\_ шт. |
| Особые пожелания |  |
| Предполагаемый срок размещения заказа  | ⃝ 1 месяц ⃝ 3 месяца ⃝ 6 месяцев ⃝ 20 \_\_\_\_ год |
| Имеющийся/ желаемый бюджет  |  |